## Tabelle1
Datum | Hersteller | Name | Beschreibung | Produkt | Bestellnummer | Medium | Applikationsprogramm | Version | Neuimport notwendig | Hutschienenmontage
2014.08 | Albrecht Jung | SmartControl | SmartControl 501513 | Smart Control | SC1000KNX | TP | SmartControl 501513 | 41699 |  | Nein
2014.07 | Albrecht Jung | KNX Multiroom-Verstärker 4fach |  | KNX Multiroom-Verstärker 4fach | MR-AMP4.4 | TP | Multiroom-Verstärker 4fach | 0.1 |  | Nein
2014.07 | Albrecht Jung | DALI-Gateway Plus | DALI Gateway C00D11 | DALI-Gateway Plus | 2098REGHE | TP | DALI Gateway C00D11 | 41640 |  | Ja
2014.07 | Albrecht Jung | Stetigregler-Modul 2fach | Stetigregler 706411 | Stetigregler-Modul 2fach | 5178TSM | TP | Stetigregler 706411 | 41640 |  | Nein
2014.07 | Albrecht Jung | KNXnet/IP Router |  | KNXnet/IP Router | IPR200REG | TP | AP-IP-Router-1 | 0.1 |  | Ja
2014.07 | Albrecht Jung | KNXnet/IP Interface |  | KNXnet/IP Interface | IPS200REG | TP | AP-IP-Interface-1 | 0.1 |  | Ja
2013.06 | Albrecht Jung | Raum-Controller-Modul 2fach |  | Raum-Controller-Modul 2fach | RCD4092M | TP | RCS 146B11 | 41640 |  | Nein
2013.06 | Albrecht Jung | Raum-Controller-Modul 2fach |  | Raum-Controller-Modul 2fach | RCD4092M | TP | RCS 146B11 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor / Drehzahlsteller 1fach | Dimmen 302612 | Universal-Dimmaktor / Drehzahlsteller 1fach | 3901REGHE | TP | Dimmen 302612 | 41671 |  | Ja
2013.04 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor 2fach | Dimmen 302312 | Universal-Dimmaktor 2fach | 3902REGHE | TP | Dimmen 302312 | 41671 |  | Ja
2013.04 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor 4fach | Dimmen 302012 | Universal-Dimmaktor 4fach | 3904REGHE | TP | Dimmen 302012 | 41671 |  | Ja
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Standard 1fach | Tastsensor Standard 110A11 | Tastsensormodul Standard 1fach | 5071TSM | TP | Tastsensor Standard 110A11 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Standard 2fach | Tastsensor Standard 110B11 | Tastsensormodul Standard 2fach | 5072TSM | TP | Tastsensor Standard 110B11 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Standard 3fach | Tastsensor Standard 110C11 | Tastsensormodul Standard 3fach | 5073TSM | TP | Tastsensor Standard 110C11 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Standard 4fach | Tastsensor Standard 110D11 | Tastsensormodul Standard 4fach | 5074TSM | TP | Tastsensor Standard 110D11 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Universal 1fach | Tastsensor Universal 110611 | Tastsensormodul Universal 1fach | 5091TSM | TP | Tastsensor Universal 110611 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Universal 2fach | Tastsensor Universal 110711 | Tastsensormodul Universal 2fach | 5092TSM | TP | Tastsensor Universal 110711 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Universal 3fach | Tastsensor Universal 110811 | Tastsensormodul Universal 3fach | 5093TSM | TP | Tastsensor Universal 110811 | 41640 |  | Nein
2013.04 | Albrecht Jung | Tastsensormodul Universal 4fach | Tastsensor Universal 110911 | Tastsensormodul Universal 4fach | 5094TSM | TP | Tastsensor Universal 110911 | 41640 |  | Nein
2012.11 | Albrecht Jung | Präsenzmelder / Deckenwächter Standard | Präsenzmelder Standard A01211 | Präsenzmelder / Deckenwächter Standard | 3361 | TP | Präsenzmelder Standard A01211 | 41640 |  | Nein
2012.11 | Albrecht Jung | Bereichs-/Linienkoppler REG | Koppler/Verstärker 901011 | Bereichs-/Linienkoppler REG | 2142REG | TP | Koppler/Verstärker 901011 | 41640 |  | Ja
2012.11 | Albrecht Jung | Präsenzmelder / Deckenwächter Universal | Präsenzmelder Universal A01111 | Präsenzmelder / Deckenwächter Universal | 3361-1 | TP | Präsenzmelder Universal A01111 | 41640 |  | Nein
2012.11 | Albrecht Jung | Drehsensor UP mit Nebenstellen | Drehsensor mit Nebenstellen 10FE11 | Drehsensor UP mit Nebenstellen | DS4092TS | TP | Drehsensor mit Nebenstellen 10FE11 | 41640 |  | Nein
2012.11 | Albrecht Jung | SmartControl | Smart Control 501511 | Smart Control | SC1000KNX | TP | Smart Control 501511 | 41640 |  | Nein
2012.11 | Albrecht Jung | Smart Panel |  | Smart Panel | SP9KNX | TP | Smart Panel 501411 | 41640 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Binäreingang 8fach 12-48V AC/DC REG | Eingang 706311 | Binäreingang 8fach 12-48V AC/DC REG | 2128REG | TP | Eingang 706311 | 41640 |  | Ja
2012.07 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor / Drehzahlsteller 1fach | Dimmen 302611 | Universal-Dimmaktor / Drehzahlsteller 1fach | 3801REGHE | TP | Dimmen 302611 | 41640 |  | Ja
2012.07 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor 2fach | Dimmen 302311 | Universal-Dimmaktor 2fach | 3802REGHE | TP | Dimmen 302311 | 41640 |  | Ja
2012.07 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor 4fach | Dimmen 302011 | Universal-Dimmaktor 4fach | 3804REGHE | TP | Dimmen 302011 | 41640 |  | Ja
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 1-fach, Tasterstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FA12 | Taster BA 1-fach, Tasterstellung | 4071.01LED | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FA12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 1-fach, Mittenstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FB12 | Taster BA 1-fach, Mittenstellung | 4071.02LED | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FB12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 2-fach, Tasterstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FC12 | Taster BA 2-fach, Tasterstellung | 4072.01LED | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FC12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 2-fach, Mittenstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FD12 | Taster BA 2-fach, Mittenstellung | 4072.02LED | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FD12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach WG800 | Schalten 105501 | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach WG800 | 8071.01LEDW | TP | Schalten 105501 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach WG800 | Wertgeber, Schalten, Dimmen1 107401 | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach WG800 | 8071.01LEDW | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen1 107401 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach WG800 | Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 107301 | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach WG800 | 8071.02LEDW | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 107301 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach WG800 | Schalten, Dimmen, Jalousie 105601 | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach WG800 | 8071.02LEDW | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie 105601 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach WG800 | Wertgeber, Schalten, Dimmen1/2, Jalousie 106701 | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach WG800 | 8072.01LEDW | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen1/2, Jalousie 106701 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach WG800 | Schalten, Dimmen, Jalousie 105701 | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach WG800 | 8072.01LEDW | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie 105701 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach WG800 | Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 106001 | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach WG800 | 8072.02LEDW | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 106001 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach WG800 | Schalten, Dimmen, Jalousie 105801 | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach WG800 | 8072.02LEDW | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie 105801 | 0.1 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 1-fach WG, Tasterstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FA12 | Taster BA 1-fach WG, Tasterstellung | 8471.01LEDW | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FA12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 1-fach WG, Mittenstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FB12 | Taster BA 1-fach WG, Mittenstellung | 8471.02LEDW | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FB12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 2-fach WG, Tasterstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FC12 | Taster BA 2-fach WG, Tasterstellung | 8472.01LEDW | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FC12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | Taster BA 2-fach WG, Mittenstellung | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FD12 | Taster BA 2-fach WG, Mittenstellung | 8472.02LEDW | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene 10FD12 | 41671 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | CO2-Sensor | CO2-Sensor 706211 | CO2-Sensor | CO2..2178 | TP | CO2-Sensor 706211 | 41640 |  | Nein
2012.07 | Albrecht Jung | MBT 2424 | MBT 2424 501311 | MBT 2424 | MBT 2424 | TP | MBT 2424 501311 | 41640 |  | Nein
2012.06 | Albrecht Jung | TC Plus | TC Plus 802701 | TC Plus | 2601 | TP | TC Plus 802701 | 0.1 |  | Nein
2010.10 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 4fach DC 12-48V DC REG | Jalousie 20C711 | Jalousieaktor 4fach DC 12-48V DC REG | 2424REGHE | TP | Jalousie 20C711 | 41640 |  | Ja
2010.10 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 2fach AC 230V / 1fach DC 12-48V REG | Jalousie 20C411 | Jalousieaktor 2fach AC 230V / 1fach DC 12-48V REG | 2502REGHE | TP | Jalousie 20C411 | 41640 |  | Ja
2010.10 | Albrecht Jung | Kompakt-Raumcontroller-Modul | Kompakt-Raumcontroller-Modul 146A12 | Kompakt-Raumcontroller-Modul | 4093KRMTSD | TP | Kompakt-Raumcontroller-Modul 146A12 | 41671 |  | Nein
2010.10 | Albrecht Jung | Kompakt-Raumcontroller-Modul | Kompakt-Raumcontroller-Modul 146A12 | Kompakt-Raumcontroller-Modul | 4093KRMTSD | TP | Kompakt-Raumcontroller-Modul 146A12 | 41671 |  | Nein
2010.10 | Albrecht Jung | KNX EnOceanGateway |  | KNX EnOcean Gateway | ENO 610 | TP | KNX EnOcean Gateway | 1.0 |  | Nein
2009.10 | Albrecht Jung | Helligkeitsregler UP | Helligkeitsregler A01001 | Helligkeitsregler UP | 2095LUX | TP | Helligkeitsregler A01001 | 0.1 |  | Nein
2009.10 | Albrecht Jung | Heizungsaktor UP 1fach | Ventil, Eingang 20C011 | Heizungsaktor UP 1fach | 2501HZUP | TP | Ventil, Eingang 20C011 | 41640 |  | Nein
2009.10 | Albrecht Jung | Jalousieaktor UP 1fach | Jalousie, Eingang 20BD11 | Jalousieaktor UP 1fach | 2501UP | TP | Jalousie, Eingang 20BD11 | 41640 |  | Nein
2009.10 | Albrecht Jung | Fensterschnittstelle UP | Jalousie, Ventil, Eingang 20BA11 | Fensterschnittstelle UP | 2531UP | TP | Jalousie, Ventil, Eingang 20BA11 | 41640 |  | Nein
2009.10 | Albrecht Jung | Fensterschnittstelle UP | Jalousie, Ventil, Eingang 20BA11 | Fensterschnittstelle UP | 2531UP | TP | Jalousie, Ventil, Eingang 20BA11 | 41640 |  | Nein
2009.10 | Albrecht Jung | Fensterschnittstelle UP | Jalousie, Ventil, Eingang 20BA11 | Fensterschnittstelle UP | 2531UP | TP | Jalousie, Ventil, Eingang 20BA11 | 41640 |  | Nein
2009.10 | Albrecht Jung | IP Schnittstelle | IP Schnittstelle 720001 | IP Schnittstelle | IPS100REG | TP | IP Schnittstelle 720001 | 0.1 |  | Ja
2009.04 | Albrecht Jung | Tasterschnittstelle 2-fach | 2 Eingänge, 2 Ausgänge 705801 | Tasterschnittstelle 2-fach | 2076-2T | TP | 2 Eingänge, 2 Ausgänge 705801 | 0.1 |  | Nein
2009.04 | Albrecht Jung | Tasterschnittstelle 4-fach | 4 Eingänge, 2 Ausgänge 705701 | Tasterschnittstelle 4-fach | 2076-4T | TP | 4 Eingänge, 2 Ausgänge 705701 | 0.1 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 8fach AC 230V / 4fach DC 12-48V REG | Jalousie 20AD11 | Jalousieaktor 8fach AC 230V / 4fach DC 12-48V REG | 2508REGHE | TP | Jalousie 20AD11 | 41640 |  | Ja
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Dimmen 109812 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 4071TSM | TP | Dimmen 109812 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109814 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 4071TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109814 | 41730 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Jalousie 109813 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 4071TSM | TP | Jalousie 109813 | 41699 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Schalten 109811 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 4071TSM | TP | Schalten 109811 | 41640 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109914 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 4072TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109914 | 41730 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Schalten 109911 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 4072TSM | TP | Schalten 109911 | 41640 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Dimmen 109912 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 4072TSM | TP | Dimmen 109912 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Jalousie 109913 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 4072TSM | TP | Jalousie 109913 | 41699 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109A14 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 4073TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109A14 | 41730 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Schalten 109A11 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 4073TSM | TP | Schalten 109A11 | 41640 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Dimmen 109A12 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 4073TSM | TP | Dimmen 109A12 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Jalousie 109A13 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 4073TSM | TP | Jalousie 109A13 | 41699 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Dimmen 109B12 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 4074TSM | TP | Dimmen 109B12 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109B14 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 4074TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109B14 | 41730 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Schalten 109B11 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 4074TSM | TP | Schalten 109B11 | 41640 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Jalousie 109B13 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 4074TSM | TP | Jalousie 109B13 | 41699 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Universal TSM | Universal TSM 10B112 | Tastsensor 1fach Universal TSM | 4091TSM | TP | Universal TSM 10B112 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Universal TSM | Universal TSM 10B212 | Tastsensor 2fach Universal TSM | 4092TSM | TP | Universal TSM 10B212 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Universal TSM | Universal TSM 10B312 | Tastsensor 3fach Universal TSM | 4093TSM | TP | Universal TSM 10B312 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Universal TSM | Universal TSM 10B412 | Tastsensor 4fach Universal TSM | 4094TSM | TP | Universal TSM 10B412 | 41671 |  | Nein
2008.06 | Albrecht Jung | FanCoil Aktor 2fach 10A REG | Schalten FanCoil 20B011 | FanCoil Aktor 2fach 10A REG | FCA2REGHE | TP | Schalten FanCoil 20B011 | 41640 |  | Ja
2008.06 | Albrecht Jung | Raumaktor 230V REG | Schalten, Jalousie, Ventil 20B311 | Raumaktor 230V REG | RA23024REGHE | TP | Schalten, Jalousie, Ventil 20B311 | 41640 |  | Ja
2008.06 | Albrecht Jung | Raumaktor 230V REG | Schalten, Jalousie, Ventil 20B311 | Raumaktor 230V REG | RA23024REGHE | TP | Schalten, Jalousie, Ventil 20B311 | 41640 |  | Ja
2008.06 | Albrecht Jung | Wetterstation Home |  | Wetterstation Home | 2224 WH | TP | Wetterstation B00911 | 41640 |  | Nein
2008.06 | ABB | ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik,REG | Logik Zeit 254 EA/2.0d | ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik,REG | 2CDG 110 073 R0011 | TP | Logik Zeit 254 EA/2.0d | 2.0 |  | Ja
2007.07 | Albrecht Jung | IP Router | IP Router 901001 | IP Router | IPR100REG | TP | IP Router 901001 | 0.1 |  | Ja
2007.05 | Albrecht Jung | Stetigregler |  | Stetigregler | 2178 | TP | Stetigregler 705E11 | 41640 |  | Nein
2007.05 | Albrecht Jung | Stetigregler |  | Stetigregler | 2178 | TP | Stetigregler 705E11 | 41640 |  | Nein
2007.05 | Albrecht Jung | RCD Flach 4fach | RCD Flach 4fach (Step 2) | RCD Flach 4fach | RCD 3094 M | TP | RCD Flach 4fach 146411 | 41640 |  | Nein
2007.05 | Albrecht Jung | RCD Flach 4fach | RCD Flach 4fach (Step 2) | RCD Flach 4fach | RCD 3094 M | TP | RCD Flach 4fach 146411 | 41640 |  | Nein
2007.05 | Albrecht Jung | RCD Flach 4fach | RCD Flach 4fach (Step 2) | RCD Flach 4fach | RCD 3094 M | TP | RCD Flach 4fach 146411 | 41640 |  | Nein
2007.05 | Albrecht Jung | RCD Flach 6fach | RCD Flach 6fach (Step 2) | RCD Flach 6fach | RCD 3096 M | TP | RCD Flach 6fach 146611 | 41640 |  | Nein
2007.05 | Albrecht Jung | RCD Flach 6fach | RCD Flach 6fach (Step 2) | RCD Flach 6fach | RCD 3096 M | TP | RCD Flach 6fach 146611 | 41640 |  | Nein
2007.05 | Albrecht Jung | RCD Flach 6fach | RCD Flach 6fach (Step 2) | RCD Flach 6fach | RCD 3096 M | TP | RCD Flach 6fach 146611 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | DALI-Gateway | DALI Gateway C00C13 | DALI-Gateway | 2097REGHE | TP | DALI Gateway C00C13 | 41699 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach |  | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach | 2178 ORTS | TP | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 705D11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach |  | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach | 2178 ORTS | TP | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 705D11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach |  | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach | 2178 ORTS | TP | Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 705D11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach |  | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach | 2178 TS | TP | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 705C11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach |  | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach | 2178 TS | TP | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 705C11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach |  | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach | 2178 TS | TP | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 705C11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 16A REG | Schalten RM, VK, ZF 209016 | Schaltaktor 2fach 16A REG | 2302.16REGHM | TP | Schalten RM, VK, ZF 209016 | 41791 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A C-Last REG | Schalten RM, VK, ZF 20A011 | Schaltaktor 4fach 16A C-Last REG | 2304.16REGCHM | TP | Schalten RM, VK, ZF 20A011 | 41640 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach / Jalousieaktor 2fach 16A REG | Schalten, Jalousie 20CA11 | Schaltaktor 4fach / Jalousieaktor 2fach 16A REG | 2304.16REGHE | TP | Schalten, Jalousie 20CA11 | 41640 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A REG | Schalten RM, VK, ZF 20A011 | Schaltaktor 4fach 16A REG | 2304.16REGHM | TP | Schalten RM, VK, ZF 209011 | 41640 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 8fach 16A C-Last REG | Schalten RM, VK, ZF 209811 | Schaltaktor 8fach 16A C-Last REG | 2308.16REGCHM | TP | Schalten RM, VK, ZF 209811 | 41640 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach 16A REG | Schalten, Jalousie 208011 | Schaltaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach 16A REG | 2308.16REGHE | TP | Schalten, Jalousie 208011 | 41640 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 8fach 16A REG | Schalten RM, VK, ZF 209811 | Schaltaktor 8fach 16A REG | 2308.16REGHM | TP | Schalten RM, VK, ZF 208811 | 41640 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A REG | Schalten, Jalousie 207812 | Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A REG | 2316.16REGHE | TP | Schalten, Jalousie 207812 | 41671 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 4fach AC 230V / 2fach DC 12-48V REG | Jalousie 20A811 | Jalousieaktor 4fach AC 230V / 2fach DC 12-48V REG | 2504REGHE | TP | Jalousie 20A811 | 41640 |  | Ja
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109814 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 3071TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109814 | 41730 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Dimmen 109812 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 3071TSM | TP | Dimmen 109812 | 41671 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Jalousie 109813 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 3071TSM | TP | Jalousie 109813 | 41699 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Schalten 109811 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 3071TSM | TP | Schalten 109811 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109914 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 3072TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109914 | 41730 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Schalten 109911 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 3072TSM | TP | Schalten 109911 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Dimmen 109912 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 3072TSM | TP | Dimmen 109912 | 41671 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Jalousie 109913 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 3072TSM | TP | Jalousie 109913 | 41699 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Schalten 109A11 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 3073TSM | TP | Schalten 109A11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109A14 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 3073TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109A14 | 41730 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Jalousie 109A13 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 3073TSM | TP | Jalousie 109A13 | 41699 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Dimmen 109A12 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 3073TSM | TP | Dimmen 109A12 | 41671 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Jalousie 109B13 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 3074TSM | TP | Jalousie 109B13 | 41699 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Dimmen 109B12 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 3074TSM | TP | Dimmen 109B12 | 41671 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Schalten 109B11 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 3074TSM | TP | Schalten 109B11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109B14 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 3074TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109B14 | 41730 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 8fach Standard TSM | Schalten 109C11 | Tastsensor 8fach Standard TSM | 3078TSM | TP | Schalten 109C11 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 8fach Standard TSM | Wertgeber, Szenennebenstelle 109C14 | Tastsensor 8fach Standard TSM | 3078TSM | TP | Wertgeber, Szenennebenstelle 109C14 | 41730 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 8fach Standard TSM | Jalousie 109C13 | Tastsensor 8fach Standard TSM | 3078TSM | TP | Jalousie 109C13 | 41699 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 8fach Standard TSM | Dimmen 109C12 | Tastsensor 8fach Standard TSM | 3078TSM | TP | Dimmen 109C12 | 41671 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Universal TSM | Universal 1fach 10A011 | Tastsensor 1fach Universal TSM | 3091TSM | TP | Universal 1fach 10A011 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Universal TSM mit Schriftfeld | Universal 1fach NA 10A111 | Tastsensor 1fach Universal TSM mit Schriftfeld | 3091TSML | TP | Universal 1fach NA 10A111 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Universal TSM | Universal 2fach 10A211 | Tastsensor 2fach Universal TSM | 3092TSM | TP | Universal 2fach 10A211 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Universal TSM mit Schriftfeld | Universal 2fach NA 10A411 | Tastsensor 2fach Universal TSM mit Schriftfeld | 3092TSML | TP | Universal 2fach NA 10A411 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Universal TSM | Universal 3fach 10A311 | Tastsensor 3fach Universal TSM | 3093TSM | TP | Universal 3fach 10A311 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Universal TSM | Universal 4fach 10A511 | Tastsensor 4fach Universal TSM | 3094TSM | TP | Universal 4fach 10A511 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Tastsensor 8fach Universal TSM | Universal 8fach 10A611 | Tastsensor 8fach Universal TSM | 3098TSM | TP | Universal 8fach 10A611 | 41640 |  | Nein
2006.12 | Albrecht Jung | Universal Dimmaktor 4-fach REG | Dimmen 301A11 | Universal Dimmaktor 4-fach REG | 3704REGHE | TP | Dimmen 301A11 | 41640 |  | Ja
2006.01 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 4fach 24VDC Hand REG | Jalousie 206901 | Jalousieaktor 4fach 24 VDC Hand REG | 2224REGH | TP | Jalousie 206902 | 0.2 |  | Ja
2006.01 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor 1fach UP | Dimmen, 2 x Eingänge 301901 | Universal-Dimmaktor 1fach UP | 3210UP | TP | Dimmen, 2 x Eingänge 301901 | 0.1 |  | Nein
2006.01 | ABB | AB/S1.1 Applikationsbaustein,REG | Logik Zeit 200EA/1.4 | AB/S1.1 Applikationsbaustein,REG | GH Q631 0030 R0111 d | TP | Logik Zeit 200 EA/1.4 | 41732 |  | Nein
2006.01 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 4fach 230V Hand REG | Jalousie 206901 | Jalousieaktor 4fach 230V Hand REG | 2204REGH | TP | Jalousie 206902 | 0.2 |  | Ja
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Schalten, Bestätigung 100912 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 2071TSM | TP | Schalten, Bestätigung 100912 | 41671 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Wertgeber 101B01 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 2071TSM | TP | Wertgeber 101B01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Jalousie 100D12 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 2071TSM | TP | Jalousie 100D12 | 41671 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Schalten/Tasten 103001 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 2071TSM | TP | Schalten/Tasten 103001 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Jalousie mit Statusobjekt 108D01 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 2071TSM | TP | Jalousie mit Statusobjekt 108D01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Schalten, Status 100112 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 2071TSM | TP | Schalten, Status 100112 | 41671 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard TSM | Dimmen 100C12 | Tastsensor 1fach Standard TSM | 2071TSM | TP | Dimmen 100C12 | 41671 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Jalousie 102B01 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Jalousie 102B01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Schalten/Jalousie 103B01 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Schalten/Jalousie 103B01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Wertgeber 101C01 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Wertgeber 101C01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Schalten, Bestätigung 100A12 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Schalten, Bestätigung 100A12 | 41671 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Schalten/Dimmen 103C01 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Schalten/Dimmen 103C01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Schalten/Tasten 103101 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Schalten/Tasten 103101 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Jalousie mit Statusobjekt 108C01 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Jalousie mit Statusobjekt 108C01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Dimmen/Jalousie 103A01 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Dimmen/Jalousie 103A01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Schalten, Status 100312 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Schalten, Status 100312 | 41671 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard TSM | Dimmen 102A01 | Tastsensor 2fach Standard TSM | 2072TSM | TP | Dimmen 102A01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Schalten, Bestätigung 107A01 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 2073TSM | TP | Schalten, Bestätigung 107A01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Dimmen 107C01 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 2073TSM | TP | Dimmen 107C01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Schalten, Status 107901 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 2073TSM | TP | Schalten, Status 107901 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Jalousie 107B01 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 2073TSM | TP | Jalousie 107B01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 3fach Standard TSM | Wertgeber 107D01 | Tastsensor 3fach Standard TSM | 2073TSM | TP | Wertgeber 107D01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Jalousie 102C01 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 2074TSM | TP | Jalousie 102C01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Dimmen 102D01 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 2074TSM | TP | Dimmen 102D01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Schalten, Bestätigung 102F01 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 2074TSM | TP | Schalten, Bestätigung 102F01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Schalten, Status 102E01 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 2074TSM | TP | Schalten, Status 102E01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard TSM | Wertgeber 101D01 | Tastsensor 4fach Standard TSM | 2074TSM | TP | Wertgeber 101D01 | 0.1 |  | Nein
2005.10 | Albrecht Jung | Analogausgang 4 fach |  | Analogausgang 4 fach | 2204.01 REG A | TP | Analogausgang 4 fach B00811 | 41640 |  | Ja
2005.07 | Albrecht Jung | Analogeingang 4 fach |  | Analogeingang 4 fach | 2214REGA | TP | Analogeingang 4 fach B00713 | 41699 |  | Ja
2005.07 | Albrecht Jung | Analogeingang 4 fach zykl. Senden (R02) |  | Analogeingang 4 fach zykl. Senden (R02) | 2214REGA (R02) | TP | Analogeingang B00A01 | 0.1 |  | Ja
2005.02 | Albrecht Jung | Stetigregler UP | Regler 705A01 | Stetigregler UP | 2177 | TP | Regler 705A01 | 0.1 |  | Nein
2005.02 | Albrecht Jung | Stetigregler UP | Regler 705A01 | Stetigregler UP | 2177 | TP | Regler 705A01 | 0.1 |  | Nein
2004.11 | Albrecht Jung | USB Datenschnittstelle UP |  | USB-Datenschnittstelle UP | 2130USB | TP |  |  |  | Nein
2004.11 | Albrecht Jung | USB Datenschnittstelle REG |  | USB-Datenschnittstelle REG | 2130USBREG | TP |  |  |  | Ja
2004.11 | Albrecht Jung | Schaltaktor 1fach 16A UP | Schalten UP 207201 | Schaltaktor 1fach 16A UP | 2131.16UP | TP | Schalten UP 207201 | 0.1 |  | Nein
2004.11 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 6A UP | Schalten UP 207101 | Schaltaktor 2fach 6A UP | 2132.6UP | TP | Schalten UP 207101 | 0.1 |  | Nein
2004.11 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 1fach UP | Jalousie, 2 x Eingänge 207301 | Jalousieaktor 1fach UP | 2231UP | TP | Jalousie, 2 x Eingänge 207301 | 0.1 |  | Nein
2004.09 | Albrecht Jung | 16-Kanal-Jahresschaltuhr | Schalten, Wert, Prio, HKL, Szenen 705901 | 16-Kanal-Jahresschaltuhr | 2156REG | TP | Schalten, Wert, Zwangsführung, HLK, Szenen 705901 | 0.1 |  | Ja
2004.04 | Albrecht Jung | Bereichs-/Linienkoppler REG | Koppler 900A01 | Bereichs-/Linienkoppler REG | 2141REG | TP | Koppler 900A01 | 0.1 |  | Ja
2004.04 | Albrecht Jung | Bereichs-/Linienkoppler REG | Verstärker 900B01 | Bereichs-/Linienkoppler REG | 2141REG | TP | Verstärker 900B01 | 0.1 |  | Ja
2004.04 | Albrecht Jung | Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA |  | Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA | USV640MA | TP |  |  |  | Ja
2004.04 | Albrecht Jung | Steuereinheit 3fach REG | Steuereinheit 301801 | Steuereinheit 3fach REG | 2193REG | TP | Steuereinheit 301801 | 0.1 |  | Ja
2004.04 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 4-fach | Jalousie 206302 | Jalousieaktor 4fach REG | 2204REG | TP | Jalousie 206302 | 0.2 |  | Ja
2004.04 | Albrecht Jung | Rollladenaktor 4fach 230 V Hand REG | Rolllade 207001 | Rollladenaktor 4fach 230 V Hand REG | 2204REGHR | TP | Rolllade 207001 | 0.1 |  | Ja
2003.10 | Albrecht Jung | Spannungsversorgung 320 mA |  | Spannungsversorgung 320 mA | 2005REG | TP |  |  |  | Ja
2003.10 | Albrecht Jung | Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach REG | Schalten ZF / Jalousie 802601 | Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach REG | 2116.10REG | TP | Schalten ZF / Jalousie 802601 | 0.1 |  | Ja
2003.10 | Albrecht Jung | Schaltaktor 8fach 16A C-Last REG | Schalten RM, VK, ZF 206001 | Schaltaktor 8fach 16A C-Last REG | 2138.16CREG | TP | Schalten RM, VK, ZF 206001 | 0.1 |  | Ja
2003.03 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Universal 1,10 m | PIR Universal A00802 | Automatik-Schalter 180° Universal 1,10 m | 3180-1A | TP | PIR Universal A00802 | 0.2 |  | Nein
2003.03 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Universal 2,20 m | PIR Universal A00802 | Automatik-Schalter 180° Universal 2,20 m | 3280-1A | TP | PIR Universal A00802 | 0.2 |  | Nein
2003.03 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A C-Last REG | Schalten RM, VK, ZF 206201 | Schaltaktor 4fach 16A C-Last REG | 2134.16CREG | TP | Schalten RM, VK, ZF 206201 | 0.1 |  | Ja
2003.03 | Albrecht Jung | Heizungsaktor 6fach REG | Schalten PWM 206701 | Heizungsaktor 6fach REG | 2136REGHZ | TP | Schalten PWM 206701 | 0.1 |  | Ja
2003.03 | Albrecht Jung | Heizungsaktor 6fach REG | Schalten PWM 206701 | Heizungsaktor 6fach REG | 2136REGHZ | TP | Schalten PWM 206701 | 0.1 |  | Ja
2003.03 | Albrecht Jung | Präsenzmelder Universal | Präsenz Universal A00F01 | Präsenzmelder Universal | 3360-1 | TP | Präsenz Universal A00F01 | 0.1 |  | Nein
2002.08 | Albrecht Jung | Präsenzmelder Standard | 3360; Präsenz Standard A00E01 | Präsenzmelder Standard | 3360 | TP | Präsenz Standard A00E01 | 0.1 |  | Nein
2002.08 | Albrecht Jung | Stellantrieb | Stellantrieb mit 2 Binäreingängen A00D | Stellantrieb | 2176SV | TP | Stellantrieb mit 2 Binäreingängen A00D02 | 0.2 |  | Nein
2002.04 | Albrecht Jung | Funk-Tastsensor 4fach Universal | Universal Funk 108501 | Funk-Tastsensor 4fach Universal | 2094F | TP | Universal Funk 108501 | 0.1 |  | Nein
2002.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 4fach REG | Universal Eingang 705502 | Binäreingang 4fach REG | 2114REG | TP | Universal Eingang 705502 | 0.2 |  | Ja
2002.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 8fach REG | Universal Eingang 705402 | Binäreingang 8fach REG | 2118REG | TP | Universal Eingang 705402 | 0.2 |  | Ja
2002.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach REG | Universal Eingang 705602 | Binäreingang 6fach REG | 2126REG | TP | Universal Eingang 705602 | 0.2 |  | Ja
2002.04 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 16A REG |  | Schaltaktor 2fach 16A REG | 2132.16REG | TP | Schalten RM, VK, ZF 206202 | 0.2 |  | Ja
2001.11 | Albrecht Jung | Communicator | Meldungen 802401 | Communicator | 2600REGC | TP | Meldungen 802401 | 0.1 |  | Ja
2001.11 | Albrecht Jung | Datenschnittstelle Communicator | Remote 802501 | Datenschnittstelle Communicator | 2600REGC (Remote) | TP | Remote 802501 | 0.1 |  | Ja
2001.11 | Albrecht Jung | Funk-Umsetzer AP | Funk-Umsetzer C00102 | Funk-Umsetzer AP | 2700AP | TP | Funk-Umsetzer C00102 | 0.2 |  | Nein
2001.11 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor 1fach REG | Dimmen 301701 | Universal-Dimmaktor 1fach REG | 3601REG | TP | Dimmen 301701 | 0.1 |  | Ja
2001.09 | Albrecht Jung | Taster - Schnittstelle UP |  | Taster - Schnittstelle UP | 2075T | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 705101 | 0.1 |  | Nein
2001.09 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Universal mit Alarmmeld |  | Tastsensor 1fach Universal mit Alarmmeldung | 2091A | TP | Universal mit Alarmmeldung/Schalten 107001 | 0.1 |  | Nein
2001.09 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Universal mit Alarmmeld |  | Tastsensor 2fach Universal mit Alarmmeldung | 2092A | TP | Universal mit Alarmmeldung/Schalten 107101 | 0.1 |  | Nein
2001.09 | Albrecht Jung | Steuereinheit 3fach REG | Steuereinheit 301601 | Steuereinheit 3fach REG | 2093REG | TP | Steuereinheit 301601 | 0.1 |  | Ja
2001.09 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Universal mit Alarmmeld |  | Tastsensor 4fach Universal mit Alarmmeldung | 2094A | TP | Universal mit Alarmmeldung/Schalten 107201 | 0.1 |  | Nein
2001.09 | Albrecht Jung | Universal-Dimmaktor 2fach REG | Dimmen 301501 | Universal-Dimmaktor 2fach REG | 3602REG | TP | Dimmen 301501 | 0.1 |  | Ja
2001.09 | Albrecht Jung | 2-Kanal-Wochenschaltuhr | Schalten, Wertgeber, Zwangsführung 704E01 | 2-Kanal-Wochenschaltuhr | 2152REG | TP | Schalten, Wertgeber, Zwangsführung 704E01 | 0.1 |  | Ja
2001.09 | Albrecht Jung | Helligkeitssensor 3-fach | Schalten, 3 Grenzwerte 704C01 | Helligkeitssensor 3fach | 2160REG | TP | Schalten, 3 Grenzwerte 704C01 | 0.1 |  | Ja
2001.09 | Albrecht Jung | Helligkeitssensor 3-fach | Schalten, Wertgeber, 4 Helligkeitsbereiche 704D01 | Helligkeitssensor 3fach | 2160REG | TP | Schalten, Wertgeber, 4 Helligkeitsbereiche 704D01 | 0.1 |  | Ja
2000.09 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A REG |  | Schaltaktor 4fach 16A REG | 2134.16REG | TP | Schalten RM, VK, ZF 206201 | 0.1 |  | Ja
2000.09 | Albrecht Jung | Schaltaktor 6fach 6A REG |  | Schaltaktor 6fach 6A REG | 2136.6REG | TP | Schalten RM, VK, ZF 206101 | 0.1 |  | Ja
2000.09 | Albrecht Jung | Schaltaktor 8fach REG |  | Schaltaktor 8fach REG | 2138.10REG | TP | Schalten RM, VK, ZF 206001 | 0.1 |  | Ja
2000.07 | Albrecht Jung | Steuereinheit 2fach REG |  | Steuereinheit 2fach REG | 2092REGX | TP | Steuereinheit 301302 | 0.2 |  | Nein
2000.07 | Albrecht Jung | Steuereinheit 2fach REG | Dimmen Schalten Slave/1.3 301403 | Steuereinheit 2fach REG | 2092REGX | TP | Dimmen Schalten Slave/1.3 301403 | 0.3 |  | Nein
2000.07 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 4fach REG | Jalousie Position/Version 3 206403 | Jalousieaktor 4fach REG | 2204.6REGX | TP | Jalousie Position/3 206403 | 0.3 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Schalten Dimmen/8 704601 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Schalten Dimmen Jalousie/7 704501 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Schalten Flanke/5 704801 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Schalten Flanke Zyklisch/2 704701 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Schalten Jalousie/8 704901 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Jalousie/3 704301 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Schalten Dimmen Jalousie/6 704401 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | Schalten, Temperatur, Zeit und Datum empf. 705001 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 230V REG |  | Binäreingang 6fach 230V REG | 2116REGX | TP | 4*Schalten 1*Jalousie/1 704201 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Schalten, Temperatur, Zeit und Datum empf. 705001 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Schalten Flanke Zyklisch/2 704701 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Schalten Jalousie/8 704901 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Schalten Dimmen Jalousie/6 704401 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Schalten Flanke/5 704801 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Schalten Dimmen/8 704601 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Jalousie/3 704301 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | 4*Schalten 1*Jalousie/1 704201 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Binäreingang 6fach 24V REG |  | Binäreingang 6fach 24V REG | 2126REGX | TP | Schalten Dimmen Jalousie/7 704501 | 0.1 |  | Nein
2000.04 | Albrecht Jung | Schaltaktor 16fach REG |  | Schaltaktor 16fach REG | 2116.16REGX | TP | schalten 205D01 | 0.1 |  | Nein
1999.10 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach | Applikation: Wertgeber, Schalten, Dimmen1 107401 | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach | 2071.01LED | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen1 107401 | 0.1 |  | Nein
1999.10 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach | Applikation: Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 107301 | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach | 2071.02LED | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 107301 | 0.1 |  | Nein
1999.10 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach | Applikation: Wertgeber, Schalten, Dimmen1/2, Jalousie 106701 | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach | 2072.01LED | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen1/2, Jalousie 106701 | 0.1 |  | Nein
1999.10 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach | Applikation: Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 106001 | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach | 2072.02LED | TP | Wertgeber, Schalten, Dimmen2, Jalousie 106001 | 0.1 |  | Nein
1999.09 | Albrecht Jung | Kombiaktor AP |  | Kombiaktor AP | 2121.21AP | TP | Schalten (li.) Jalousie (re.) Nebenstelle 801C01 | 0.1 |  | Nein
1999.09 | Albrecht Jung | Kombiaktor AP |  | Kombiaktor AP | 2121.21AP | TP | Jalousie (li. und re.) Nebenstelle 801E01 | 0.1 |  | Nein
1999.09 | Albrecht Jung | Kombiaktor AP |  | Kombiaktor AP | 2121.21AP | TP | Schalten (li. und re.) Nebenstelle 801B01 | 0.1 |  | Nein
1999.09 | Albrecht Jung | Kombiaktor AP |  | Kombiaktor AP | 2121.21AP | TP | Jalousie (li.) Schalten (re.) Nebenstelle 801D01 | 0.1 |  | Nein
1999.09 | Albrecht Jung | Wetterstation | allgemein | Wetterstation | 2114REGW | TP | Wetterstation, allgemein | 1.0 |  | Ja
1999.06 | Albrecht Jung | Taster - Schnittstelle UP |  | Taster - Schnittstelle UP | 2074T | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 703F02 | 0.2 |  | Nein
1999.06 | Albrecht Jung | Binäreingang 4fach 230V REG |  | Binäreingang 4fach 230V REG | 2114.01REGBS | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 703F03 | 0.3 |  | Ja
1999.06 | Albrecht Jung | Binäreingang 4fach 24V REG |  | Binäreingang 4fach 24V REG | 2124.01REGBS | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 703F03 | 0.3 |  | Ja
1999.01 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 1fach LS EB |  | Jalousieaktor 1fach LS EB | 2201.11EB | TP | Jalousie 205801 | 0.1 |  | Nein
1998.12 | Albrecht Jung | Stetigregler UP |  | Stetigregler UP | 2176 | TP | Regler 703D01 | 0.1 |  | Nein
1998.12 | Albrecht Jung | Stetigregler UP |  | Stetigregler UP | 2176 | TP | Regler 703D01 | 0.1 |  | Nein
1998.04 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach |  | Taster BA - Tasterstellung, 1-fach | 2071.01LED | TP | Schalten 105501 | 0.1 |  | Nein
1998.04 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach |  | Taster BA - Mittenstellung, 1-fach | 2071.02LED | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie 105601 | 0.1 |  | Nein
1998.04 | Albrecht Jung | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach |  | Taster BA - Tasterstellung, 2-fach | 2072.01LED | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie 105701 | 0.1 |  | Nein
1998.04 | Albrecht Jung | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach |  | Taster BA - Mittenstellung, 2-fach | 2072.02LED | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie 105801 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Universal |  | Tastsensor 1fach Universal | 2091NABS | TP | Universal 105101 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Universal |  | Tastsensor 2fach Universal | 2092NABS | TP | Universal/Jalousie 105203 | 0.3 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Universal |  | Tastsensor 2fach Universal | 2092NABS | TP | Universal/Schalten 105201 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Universal |  | Tastsensor 2fach Universal | 2092NABS | TP | Universal/Dimmen 105202 | 0.2 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | IR-Universaltastsensor 4fach |  | IR-Universaltastsensor 4fach | 2094IR | TP | IR-Universal/Dimmen 105302 | 0.2 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | IR-Universaltastsensor 4fach |  | IR-Universaltastsensor 4fach | 2094IR | TP | IR-Universal/Schalten 105301 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | IR-Universaltastsensor 4fach |  | IR-Universaltastsensor 4fach | 2094IR | TP | IR-Universal/Jalousie 105303 | 0.3 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | IR-Lichtszenen-Tastsensor 8fach |  | IR-Lichtszenen-Tastsensor 8fach | 2094IRLZ | TP | IR-Lichtszene/Dimmen 104F01 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Lichtszenen-Tastsensor 8fach |  | Lichtszenen-Tastsensor 8fach | 2094LZ | TP | Lichtszene/Dimmen 105401 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Universal |  | Tastsensor 4fach Universal | 2094NABS | TP | Universal/Dimmen 104E02 | 0.2 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Universal |  | Tastsensor 4fach Universal | 2094NABS | TP | Universal/Schalten 104E01 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Universal |  | Tastsensor 4fach Universal | 2094NABS | TP | Universal/Jalousie 104E03 | 0.3 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 1fach 6A EB |  | Schaltaktor 1fach 6A EB | 2101.61 EB | TP | Schalten ST, ZF 203F01 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 1fach 6A EB |  | Schaltaktor 1fach 6A EB | 2101.61 EB | TP | Schalten VK, ZF 203E01 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Komfort 1,10 m |  | Automatik-Schalter 180° Komfort 1,10 m | 3180-1 | TP | PIR Komfort A00801 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Komfort 2,20 m |  | Automatik-Schalter 180° Komfort 2,20 m | 3280-1 | TP | PIR Komfort A00801 | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | AnalogSchnittstelle |  | Analogschnittstelle 4fach | 2114 REGA | TP | Analogeingang 8/16Bit | 0.1 |  | Nein
1998.02 | Albrecht Jung | Stellantrieb |  | Stellantrieb | 2175 SV | TP | Antrieb A00B02 | 0.2 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Datenschnittstelle UP |  | Datenschnittstelle UP | 2130 | TP |  |  |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Standard 1,10m |  | Automatik-Schalter 180° Standard 1,10 m | 3180 | TP | PIR Einzelgerät A00101 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Standard 1,10m |  | Automatik-Schalter 180° Standard 1,10 m | 3180 | TP | PIR Hauptstelle A00201 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Standard 1,10m |  | Automatik-Schalter 180° Standard 1,10 m | 3180 | TP | PIR Nebenstelle A00301 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Standard 2,20m |  | Automatik-Schalter 180° Standard 2,20 m | 3280 | TP | PIR Einzelgerät A00101 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Standard 2,20m |  | Automatik-Schalter 180° Standard 2,20 m | 3280 | TP | PIR Nebenstelle A00301 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Automatik-Schalter 180° Standard 2,20m |  | Automatik-Schalter 180° Standard 2,20 m | 3280 | TP | PIR Hauptstelle A00201 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Spannungsversorgung 640 mA REG |  | Spannungsversorgung 640mA REG | 2001REG | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Spannungsversorgung 640 mA |  | Spannungsversorgung 640 mA | 2002REG | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Drossel REG |  | Drossel REG | 2010REG | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Datenschienenverbinder 2fach |  | Datenschienenverbinder 2fach REG | 2020REG | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Datenschienenverbinder 4fach |  | Datenschienenverbinder 4fach REG | 2021REG | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Anschlußklemme |  | Anschlußklemme | 2050RTSW | TP |  |  |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Busankoppler REG-Modul |  | Busankoppler REG-Modul | 2070REGM | TP | Schalten 4xBinIn 701301 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Busankoppler REG-Modul |  | Busankoppler REG-Modul | 2070REGM | TP | Schalten VK, ZF 4x BinOut 202001 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Busankoppler UP |  | Busankoppler UP | 2070U | TP |  |  |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard |  | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS | TP | Schalten/Tasten 103001 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard |  | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS | TP | Wertgeber 101B01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard |  | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS | TP | Schalten, Status 100112 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard |  | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS | TP | Dimmen 100C12 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS; Jalousie mit Statusobjekt 108D01 | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS | TP | Jalousie mit Statusobjekt 108D01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard |  | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS | TP | Schalten, Bestätigung 100912 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 1fach Standard |  | Tastsensor 1fach Standard | 2071NABS | TP | Jalousie 100D12 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Schalten/Jalousie 103B01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Dimmen 102A01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Schalten, Bestätigung 100A12 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Schalten, Status 100312 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Schalten/Dimmen 103C01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Dimmen/Jalousie 103A01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Jalousie 102B01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS; Jalousie mit Statusobjekt 108C01 | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Jalousie mit Statusobjekt 108C01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Schalten/Tasten 103101 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 2fach Standard |  | Tastsensor 2fach Standard | 2072NABS | TP | Wertgeber 101C01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard |  | Tastsensor 4fach Standard | 2074NABS | TP | Jalousie 102C01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard |  | Tastsensor 4fach Standard | 2074NABS | TP | Schalten, Status 102E01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard |  | Tastsensor 4fach Standard | 2074NABS | TP | Wertgeber 101D01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard |  | Tastsensor 4fach Standard | 2074NABS | TP | Dimmen 102D01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Tastsensor 4fach Standard |  | Tastsensor 4fach Standard | 2074NABS | TP | Schalten, Bestätigung 102F01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Taster - Schnittstelle UP |  | Taster - Schnittstelle UP | 2074T | TP | Schalten zykl. 702B01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | IR-Sensor 4fach mit Taster EB |  | IR-Sensor 4fach mit Taster EB | 2081IREB | TP | IR-Schalten/Tasten 400901 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | IR-Sensor 4fach mit Taster EB |  | IR-Sensor 4fach mit Taster EB | 2081IREB | TP | IR-Wertgeber 400401 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | IR-Sensor 4-fach mit Taster EB |  | IR-Sensor 4fach mit Taster EB | 2081IREB | TP | IR-Schalten/Jalousie 400C01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | IR-Sensor 4fach mit Taster EB |  | IR-Sensor 4fach mit Taster EB | 2081IREB | TP | IR-Schalten 400501 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | IR-Sensor 4fach mit Taster EB |  | IR-Sensor 4fach mit Taster EB | 2081IREB | TP | IR-Jalousie 400601 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | IR-Sensor 4fach mit Taster EB |  | IR-Sensor 4fach mit Taster EB | 2081IREB | TP | IR-Dimmen 400301 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Steuereinheit 1-10V EB |  | Steuereinheit 1-10V EB | 2090EB | TP | Steuereinheit ohne Statusmeldung 300412 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Steuereinheit 1-10V EB |  | Steuereinheit 1-10V EB | 2090EB | TP | Steuereinheit 300F01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Steuereinheit 1-10V EB |  | Steuereinheit 1-10V EB | 2090EB | TP | Steuereinheit 301201 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Steuereinheit 1-10V REG |  | Steuereinheit 1-10V REG | 2090REG | TP | Steuereinheit 300F01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Steuereinheit 1-10V REG |  | Steuereinheit 1-10V REG | 2090REG | TP | Steuereinheit 301201 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Steuereinheit 1-10V REG |  | Steuereinheit 1-10V REG | 2090REG | TP | Steuereinheit ohne Statusmeldung 300412 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Helligkeitssensor EB |  | Helligkeitssensor EB | 2095EB | TP | Kalibrierung A00401 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Helligkeitssensor EB |  | Helligkeitssensor EB | 2095EB | TP | Konstantlichtregelung A00501 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Helligkeitssensor EB |  | Helligkeitssensor EB | 2095EB | TP | Luxwert senden A00701 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Helligkeitssensor EB |  | Helligkeitssensor EB | 2095EB | TP | Zweipunktregelung A00601 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 6A REG |  | Schaltaktor 2fach 6A REG | 2102.61REG | TP | Schalten VK, ZF 202E01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 6A REG |  | Schaltaktor 2fach 6A REG | 2102.61REG | TP | Schalten VK, ST 203101 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 6A REG |  | Schaltaktor 2fach 6A REG | 2102.61REG | TP | Schalten ZFü 202F01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 6A REG |  | Schaltaktor 2fach 6A REG | 2102.61REG | TP | Schalten ZF, ST 203001 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 6A REG |  | Schaltaktor 2fach 6A REG | 2102.61REG | TP | Heizantrieb 203201 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach Wechsler 10A BS REG |  | Schaltaktor 4fach Wechsler 10A BS REG | 2104.10REGBS | TP | Schalten 202801 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach Wechsler 10A BS REG |  | Schaltaktor 4fach Wechsler 10A BS REG | 2104.10REGBS | TP | Schalten VK 200901 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A HS REG |  | Schaltaktor 4fach 16A HS REG | 2104.16REGHS | TP | Schalten 203A01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A HS REG |  | Schaltaktor 4fach 16A HS REG | 2104.16REGHS | TP | Schalten ZS, VK 203C01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A HS REG |  | Schaltaktor 4fach 16A HS REG | 2104.16REGHS | TP | Schalten RM, VK 203D01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 16A HS REG |  | Schaltaktor 4fach 16A HS REG | 2104.16REGHS | TP | Schalten VK, ZF 203B01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 6A REG |  | Schaltaktor 4fach 6A REG | 2104.6REG | TP | Schalten 202101 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 6fach 6A REG |  | Schaltaktor 6fach 6A REG | 2106.6REG | TP | Schalten RM 203801 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 6fach 6A REG |  | Schaltaktor 6fach 6A REG | 2106.6REG | TP | Schalten ZS 203701 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 6fach 6A REG |  | Schaltaktor 6fach 6A REG | 2106.6REG | TP | Schalten ZF 203601 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 6fach 6A REG |  | Schaltaktor 6fach 6A REG | 2106.6REG | TP | Schalten VK 203901 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 6fach 6A REG |  | Schaltaktor 6fach 6A REG | 2106.6REG | TP | Schalten 203501 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Binäreingang 2fach 230V EB |  | Binäreingang 2fach 230V EB | 2112EB | TP | Wertgeber 701101 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Binäreingang 2fach 230V EB |  | Binäreingang 2fach 230V EB | 2112EB | TP | Schalten 700612 | 41671 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Binäreingang 4fach 230V REG |  | Binäreingang 4fach 230V REG | 2114.01REGBS | TP | Schalten zykl. 702C01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Binäreingang 4fach potentialfrei EB |  | Binäreingang 4fach potentialfrei EB | 2114P1EB | TP | Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 703F02 | 0.2 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Binäreingang 4fach potentialfrei EB |  | Binäreingang 4fach potentialfrei EB | 2114P1EB | TP | Schalten zykl. 702B01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Binäreingang 4fach 24V REG |  | Binäreingang 4fach 24V REG | 2124.01REGBS | TP | Schalten zykl. 702C01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Datenschnittstelle REG |  | Datenschnittstelle REG | 2130REG | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Bereichs-/Linienkoppler REG |  | Bereichs-/Linienkoppler REG | 2140.02REG | TP | Koppler 900501 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Bereichs-/Linienkoppler REG |  | Bereichs-/Linienkoppler REG | 2140.02REG | TP | Verstärker 900701 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | Transfer 4 Bit 600901 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | Transfer 8 Bit 600C01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | 1»8 Bit Umsetzer 600B01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | Filtern/Zeit 600701 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | 1x8 Eingänge 600602 | 0.2 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | Transfer 1 Bit 600801 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | 2x4 Eingänge 600502 | 0.2 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | 4x2 Eingänge 600312 | 41671 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Verknüpfungsgerät REG |  | Verknüpfungsgerät REG | 2145REG | TP | 2x2 Eingänge 600402 | 0.2 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | instabus TC |  | instabus TC | 2600AP. | TP | TC 800E02 | 0.2 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Dimmaktor 500W mit Nebenstelle EB |  | Dimmaktor 500W mit Nebenstelle EB | 3500EB | TP | Dimmen 300901 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Dimmaktor 500W mit Nebenstelle REG |  | Dimmaktor 500W mit Nebenstelle REG | 3500REG | TP | Dimmen 300B01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Dimmaktor 500VA (AN) mit Nebenstelle REG |  | Dimmaktor 500VA (AN) mit Nebenstelle REG | 3500REG AN | TP | Dimmen 300D01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 10A EB |  | Schaltaktor 2fach 10A EB | 2102.10EB | TP | Schalten ZF 201E01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 10A REG-Modul |  | Schaltaktor 2fach 10A REG-Modul | 2102.10REGM | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 10A REG-Modul |  | Schaltaktor 2fach 10A REG-Modul | 2102.11REGM | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach 6A REG |  | Schaltaktor 2fach 6A REG | 2102.6REG | TP | Schalten VK, ZF 200212 | 41671 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach 6A AP |  | Schaltaktor 4fach 6A AP | 2104.310AP | TP | Schalten ZF 201F01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Mehrfachschaltaktor 3fach 6A AP |  | Mehrfachschaltaktor 3fach 6A AP | 2121.310AP | TP | 1Jal/2Aus(S) 201B01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltuhr 2 Kanal REG-Modul |  | Schaltuhr 2 Kanal REG-Modul | 2152.01REGM | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | 4-Kanal-Jahresschaltuhr | Schalten, Wertgeber, Zeit und Datum senden 705201 | 4-Kanal-Jahresschaltuhr | 2154REG | TP | Schalten, Wertgeber, Zeit und Datum senden 705201 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | 4-Kanal-Jahresschaltuhr | Schalten, Wertgeber, Zwangsführung 704F01 | 4-Kanal-Jahresschaltuhr | 2154REG | TP | Schalten, Wertgeber, Zwangsführung 704F01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | 4-Kanal-Jahresschaltuhr | Schalten, Temperatur, Zeit und Datum empf. 705002 | 4-Kanal-Jahresschaltuhr | 2154REG | TP | Schalten, Temperatur, Zeit und Datum empf. 705002 | 0.2 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Jahresschaltuhr 4 Kanal REG-Modul |  | Jahresschaltuhr 4 Kanal REG-Modul | 2154REGM | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Dämmerungschalter + Sensor REG |  | Dämmerungschalter + Sensor REG | 2160REGM | TP |  |  |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Jalousie-/Schaltaktor mit Nebenstelle AP |  | Jalousie-/Schaltaktor mit Nebenstelle AP | 2201.11EBNS | TP | Schalten ZF 800D01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Jalousie-/Schaltaktor mit Nebenstelle AP |  | Jalousie-/Schaltaktor mit Nebenstelle AP | 2201.11EBNS | TP | Jalousie 800C01 | 0.1 |  | Nein
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 2fach REG |  | Jalousieaktor 2fach REG | 2202.10REG | TP | Jalousie 204001 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach Schließer 10A BS REG |  | Schaltaktor 2fach Schließer 10A BS REG | 2202.10REGBS | TP | Schalten VK 200A01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 2fach Schließer 10A BS REG |  | Schaltaktor 2fach Schließer 10A BS REG | 2202.10REGBS | TP | Schalten ZF 201801 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 2fach REG |  | Jalousieaktor 2fach REG | 2202.6REG | TP | Jalousie 202D01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Jalousieaktor 2fach REG |  | Jalousieaktor 2fach REG | 2202.6REG | TP | Jalousie 201412 | 41671 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 3fach Schließer 10A BS REG |  | Schaltaktor 3fach Schließer 10A BS REG | 2203.10REGBS | TP | Schalten VK 200B01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 3fach Schließer 10A BS REG |  | Schaltaktor 3fach Schließer 10A BS REG | 2203.10REGBS | TP | Schalten ZF 202501 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 3fach Schließer 10A BS REG |  | Schaltaktor 3fach Schließer 10A BS REG | 2203.10REGBS | TP | Schalten ZF 201901 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach Schließer 10A BS REG |  | Schaltaktor 4fach Schließer 10A BS REG | 2204.10REGBS | TP | Schalten VK 200C01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Schaltaktor 4fach Schließer 10A BS REG |  | Schaltaktor 4fach Schließer 10A BS REG | 2204.10REGBS | TP | Schalten 201A01 | 0.1 |  | Ja
_vor 1998.02 | Albrecht Jung | Dimmaktor 210W EB |  | Dimmaktor 210W EB | 3210EB | TP | Dimmen 300712 | 41671 |  | Nein
| Albrecht Jung | Datenschiene 214 mm |  | Datenschiene 214 mm | 2030214 | TP |  |  |  | Nein
| Albrecht Jung | Datenschiene 243 mm |  | Datenschiene 243 mm | 2030243 | TP |  |  |  | Nein
| Albrecht Jung | Datenschiene 277 mm |  | Datenschiene 277 mm | 2030277 | TP |  |  |  | Nein
| Albrecht Jung | Datenschienenabdeckung |  | Datenschienenabdeckung | 2040240 | TP |  |  |  | Nein
| Albrecht Jung | Jalousieaktor 2fach | Jalousie 206303 | Jalousieaktor 2fach REG | 2202REG | TP | Jalousie 206303 | 0.3 |  | Ja
| Albrecht Jung | Rollladenaktor 4fach AC 230 V REG | Rolllade 20CD11 | Rollladenaktor 4fach AC 230 V REG | 2504REGHER | TP | Rolllade 20CD11 | 41640 |  | Ja
| Albrecht Jung | Dummy |  | Dummy | Dummy | TP | gr. Dummy-Applikation 900201 | 0.1 |  | Nein
| KNX Association | Dummy Produkt Linienkoppler (V3) |  | Dummy Produkt für LK (V3 NEU) | DumProd 0912 | TP |  |  |  | Nein